##  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



 **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

**ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ**

**ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2 ΚΑΙ 6**

**CPV:** ΟΜΑΔΑ 2: 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων), 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)

ΟΜΑΔΑ 6 : 44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων), 44115210-4 (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)

**Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α**

**Τ……………………….…..………………….…………………………**

με έδρα .…………………………… οδός ………….….………………….………

αριθ. ……. Τ.Κ.: ………………… Τηλ.: …………………………………………

Fax: ………………………………………………………..e-mail:………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2η ΟΜΑΔΑ: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ - ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ c.p.vs:44167000-8, 44115210-4** |  |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 2.1 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1/2''x1/2'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.2 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 3/4''x3/4'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.3 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 1/2''x1/2'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.4 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 3/4''x3/4'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.5 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2"x1/2" | ΤΕΜ. | 300 |  |  |
| 2.6 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1''x1'' | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.7 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4''x3/4'' | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.8 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΣ. 18x1/2'' 2,5 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 300 |  |  |
| 2.9 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΘΗΛ. 18x1/2'' 2,5 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.10 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΣ. 22x1/2'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 300 |  |  |
| 2.11 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΣ. 22x3/4'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.12 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΘΗΛ. 22x1/2'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.13 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΘΗΛ. 22x3/4'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.14 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ.ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ.32x1''  | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.15 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 40x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.16 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 50x1,1/2'' | ΤΕΜ. | 11 |  |  |
| 2.17 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 63x2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.18 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 32x1''  | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.19 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ.ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 40x1,1/4''  | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.20 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 50x1,1/2''  | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.21 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 63x2''  | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.22 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. 90x3''  | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 2.23 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ15x1/2" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.24 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ16x1/2" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.25 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ18x1/2" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.26 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ22x3/4" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.27 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ28x1" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.28 | ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1/2"Χ 1/2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.29 | ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 3/4"Χ 3/4'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.30 | ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1"Χ 1'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.31 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΛΑΣΤ. Φ18 2,5 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.32 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΛΑΣΤ. Φ22 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.33 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 20x20 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.34 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 25x25 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.35 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 32x32 Β.Τ ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 2.36 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 40x40 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.37 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 50Χ50 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.38 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 63x63 Β.Τ ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.39 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2''x3/4'' | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 2.40 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 1''x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.41 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 1''x1,1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.42 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4''x1'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.43 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.44 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''x2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.45 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2''x3/4'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.46 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1''x1,1/2'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.47 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1''x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.48 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4''x1'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.49 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1''x1/2'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.50 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1"x1/2" | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.51 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1"x3/4" | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.52 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1''x1,1/4'' | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.53 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4''x1/2'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.54 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.55 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1,1/4'' | ΤΕΜ. | 5 |  |  |
| 2.56 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1/2'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.57 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 3/4'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.58 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1'' | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.59 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1,1/4'' | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 2.60 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1/2'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.61 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 3/4'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.62 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1'' | ΤΕΜ. | 50 |  |  |
| 2.63 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1,1/2'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.64 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1,1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.65 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1/2'' | ΤΕΜ. | 150 |  |  |
| 2.66 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 3/4'' | ΤΕΜ. | 150 |  |  |
| 2.67 | ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 2 1/2'' Β.Τ. | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 2.68 | ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧ. 2'' Β.Τ. | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 2.69 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 3'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 2.70 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1" ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 250 |  |  |
| 2.71 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1,1/2'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.72 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1,1/4'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 2.73 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1/2'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 250 |  |  |
| 2.74 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 2'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 2.75 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 2 1/2" ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.76 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 3/4'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 150 |  |  |
| 2.77 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 1/2'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.78 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ 3/4'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 2.79 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1'' | ΤΕΜ. | 7 |  |  |
| 2.80 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 2'' | ΤΕΜ. | 7 |  |  |
| 2.81 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΟΡΕΙΧ. 3/4'' ΓΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1/2'' | ΤΕΜ | 10 |  |  |
| **ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 2ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ** |   |   |   |  |
|   |  |  |  |  |  |
| **6η ΟΜΑΔΑ: ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ c.p.v:44167000-8, 44115210-4** |  |  |  |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **Μ.Μ.** | **ΠΟΣΟΤ.** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.** | **ΣΥΝΟΛΟ** |
| 6.1 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ63 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 6.2 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ90 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 6.3 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ110 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 6.4 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ160 | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 6.5 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ200 | ΤΕΜ. | 12 |  |  |
| 6.6 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ225 | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 6.7 | ΡΟΔΕΛΑ 1,1/2'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 6.8 | ΡΟΔΕΛΑ 1,1/4'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 6.9 | ΡΟΔΕΛΑ 1/2'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 200 |  |  |
| 6.10 | ΡΟΔΕΛΑ 2'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 6.11 | ΡΟΔΕΛΑ 3/4'' ΕΛΑΣΤ. | ΤΕΜ. | 100 |  |  |
| 6.12 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 50mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.13 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 65mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.14 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 80mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.15 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 100mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.16 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 150mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.17 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 200mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.18 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 250mm | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.19 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 16ΑΤΜ ΛΑΔΙΟΥ 1/4'' | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 6.20 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 25ΑΤΜ ΛΑΔΙΟΥ 1/4'' | ΤΕΜ. | 10 |  |  |
| 6.21 | ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 40ΑΤΜ ΛΑΔΙΟΥ 1/4'' | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 6.22 | ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ120 | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 6.23 | ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ180 | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 6.24 | ΦΟΥΣΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Φ220 | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| 6.25 | ΛΙΝΑΡΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 200ΓΡΜ | ΚΙΛΟ | 1 |  |  |
| 6.26 | ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟ | ΤΕΜ. | 30 |  |  |
| 6.27 | ΝΗΜΑ LCT 150m | ΤΕΜ. | 20 |  |  |
| 6.28 | ΑΣΕΤΟΝ 1 LIT | ΤΕΜ. | 4 |  |  |
| 6.29 | ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ  | ΤΕΜ. | 2 |  |  |
| 6.30 | ΚΛΕΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ  | ΤΕΜ. | 1 |  |  |
| **ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ 6ΗΣ ΟΜΑΔΑΣ** |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (2η+6η ομάδα) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.** |  |  |  |  |
|  **Φ.Π.Α. (24%)** |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡ. Φ.Π.Α.** |  |  |  |  |

**ΤΟΠΟΣ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, …………/…………/…………**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ**

**Υπογραφή & Σφραγίδα**