ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| TMHMΑ 1: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ PE c.p.v: 44115210-4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ./Μ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |
| 1.1 | Σωλήνα SD 16 atm από πολυαιθυλένιο PE 80, για εφαρμογές πόσιμου νερού, διαμέτρου D18x2,5 | ΜΕΤΡΟ |  | 200 |  |  |
| 1.2 | Σωλήνα SD 16 atm από πολυαιθυλένιο PE 80, για εφαρμογές πόσιμου νερού, διαμέτρου D22x3 | ΜΕΤΡΟ |  | 200 |  |  |
| 1.3 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 32MM, PN 16atm | ΜΕΤΡΟ |  | 200 |  |  |
| 1.4 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 50MM, PN 10atm | ΜΕΤΡΟ |  | 200 |  |  |
| 1.5 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 50MM, PN 16atm | ΜΕΤΡΟ |  | 400 |  |  |
| 1.6 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 63MM, PN 10atm | ΜΕΤΡΟ |  | 100 |  |  |
| 1.7 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 63MM, PN 16atm | ΜΕΤΡΟ |  | 350 |  |  |
| 1.8 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 90MM, PN 16atm | ΜΕΤΡΟ |  | 200 |  |  |
| 1.9 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 110MM, PN 16atm | ΜΕΤΡΟ |  | 200 |  |  |
| 1.10 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 140MM, PN 16atm | ΜΕΤΡΟ |  | 100 |  |  |
| 1.11 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 160MM, PN 16atm | ΜΕΤΡΟ |  | 200 |  |  |
| 1.12 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 225MM, PN 16atm | ΜΕΤΡΟ |  | 50 |  |  |
| 1.13 | Σωλήνα για ύδρευση, πιέσεως από πολυαιθυλένιο (υψηλής περιεκτικότητας HDPE τρίτης γενιάς, PE 100, με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2, ονομαστικής διαμέτρου DN 250MM, PN 16atm | ΜΕΤΡΟ |  | 20 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ TMHMA 1 |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ24% |  |  |  |  |  |  |
| TMHMΑ 2: ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PE/PVC c.p.v: 44115210-4 |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ./Μ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΔΑΠΑΝΗΣ |  |
| 2.1 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ63 PN16 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.2 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ75 PN16 | ΤΕΜ. |  | 8 |  |  |
| 2.3 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ90 PN16 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.4 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ110 PN16 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.5 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ140 PN16 | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.6 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ160 PN16 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.7 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ200 PN16 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.8 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ225 PN16 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.9 | Λαιμός Ε-Α PE100 Φ315 PN16 | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.10 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ63-45° | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.11 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ63-90° | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.12 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ PE 100 PN16 Φ90-90° | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.13 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ90-45° | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.14 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ110-45° | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.15 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ110-90° | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.16 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ160-45° | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.17 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ160-90° | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.18 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ75-45° | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.19 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ75-90° | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.20 | Γωνία ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ ΡΕ 100 PN16 Φ32-90° | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.21 | Γωνία Ε.Α. ΡΕ 100 PN16 Φ90-90° | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.22 | Γωνία Ε.Α. ΡΕ 100 PN16 Φ110-90° | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.23 | Γωνία Ε.Α. ΡΕ 100 PN16 Φ160-90° | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.24 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ32/16 ATM | ΤΕΜ. |  | 6 |  |  |
| 2.25 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ40/16 ATM | ΤΕΜ. |  | 6 |  |  |
| 2.26 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ50/16 ATM | ΤΕΜ. |  | 16 |  |  |
| 2.27 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ63/16 ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.28 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ75/16 ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.29 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ90/16 ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.30 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ110/16 ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.31 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ125/16 ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.32 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ140/16 ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.33 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ140/25 ATM | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.34 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ160/16 ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.35 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ200/16 ATM | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.36 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ225/16 ATM | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.37 | Ηλεκτρομούφα PE100 Φ280/16 ATM | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.38 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ63/16 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.39 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ75/16 | ΤΕΜ. |  | 15 |  |  |
| 2.40 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ90/16 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.41 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ110/16 | ΤΕΜ. |  | 16 |  |  |
| 2.42 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ140/16 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.43 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ160/16 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.44 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ200/16 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.45 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ225/16 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.46 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ315/16 | ΤΕΜ. |  | 6 |  |  |
| 2.47 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ90/10 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.48 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ110/10 | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.49 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ140/10 | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.50 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ160/10 | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.51 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ225/10 | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.52 | ΜΑΝΣΟΝ PVC Φ280/10 | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.53 | ΣΥΣΤΟΛΗ Ε.Α. 110Χ90(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.54 | ΣΥΣΤΟΛΗ Ε.Α. 90X63(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.55 | ΣΥΣΤΟΛΗ Ε.Α. 90X75(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. |  | 6 |  |  |
| 2.56 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 110Χ63(DN) PE10016ATM | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.57 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 110Χ90(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. |  | 15 |  |  |
| 2.58 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 125Χ90(DN) PE10016ATM | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.59 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 160X110(DN) PE10016ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.60 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 50Χ40(DN) PE10016ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.61 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 63Χ50(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.62 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 75Χ63(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.63 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 90X50(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.64 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 90X63(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.65 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ 90X75(DN) PE100 16ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.71 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ110Χ1'' PE100 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.72 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ160Χ2'' PE100 | ΤΕΜ. |  | 6 |  |  |
| 2.73 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ160Χ3'' PE100 | ΤΕΜ. |  | 6 |  |  |
| 2.74 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ50Χ1'' PE100 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.75 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ63Χ1'' PE100 | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 2.76 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ63Χ2'' PE100 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.77 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ90Χ1'' PE100 | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 2.78 | ΣΕΛΛΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤ. Χ.Κ. Φ90Χ2'' PE100 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.79 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN50 PE100 16ATM | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.80 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN63 PE100 16ATM | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 2.81 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN75 PE100 16ATM | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 2.82 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN90 PE100 16ATM | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 2.83 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN110 PE100 16ATM | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 2.84 | ΤΑΦ ΗΛΕΚ/ΣΙΟΝ DN160 PE100 16ATM | ΤΕΜ |  | 5 |  |  |
| 2.85 | ΤΑΦΕ.Α DN63 PE100 16ATM | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 2.86 | ΤΑΦΕ.Α DN90 PE100 16ATM | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 2.87 | ΤΑΦΕ.Α DN110 PE100 16ATM | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 2.88 | ΤΑΦΕ.Α DN160 PE100 16ATM | ΤΕΜ |  | 5 |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ TMHMA 2 |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ24% |  |  |  |  |  |  |
| TMHMA 3: ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ - ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ - ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ c.p.v:44167000-8 |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |
| 3.1 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1/2'' | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 3.2 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 3/4'' | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 3.3 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1΄΄ | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 3.4 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1.1/4΄΄ | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 3.5 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1.1/2΄΄ | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 3.6 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 2΄΄ | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 3.7 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.8 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 3/4'' | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 3.9 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 1'' | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 3.10 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 1.1/4'' | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 3.11 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 1.1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.12 | ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ. ΜΕΒ 2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.13 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠ. ΟΡΕΙΧ. 1/2'' ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.14 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠ. ΟΡΕΙΧ. 3/4'' ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.15 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠ. ΟΡΕΙΧ. 2'' ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 3.16 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1/2'' ΟΡΕΙΧ. ΚΛΑΠΕ | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 3.17 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 2'' ΟΡΕΙΧ. ΚΛΑΠΕ | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 3.18 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2"x1/2" | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.19 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4"x3/4" | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.20 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1''x1'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.21 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4"x1/2" | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.22 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1''x1/2'' | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 3.23 | ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. 1''x3/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.24 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΣ. Φ18x1/2'' 2,5 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.25 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΘΗΛ. Φ18x1/2'' 2,5 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.26 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΣ. Φ22x1/2'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.27 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΑΡΣ. Φ22x3/4'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.28 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΘΗΛ. Φ22x1/2'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.29 | ΡΑΚΟΡ ΜΟΝΟΣΩΛΗΝΙΟΥ ΘΗΛ. Φ22x3/4'' 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.30 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ.ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. Φ32x1'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.31 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. Φ40x1,1/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.32 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. Φ50x1,1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.33 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. Φ63x2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.34 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. Φ32x1'' | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 3.35 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ.ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. Φ40x1,1/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.36 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. Φ50x1,1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.37 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. Φ63x2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.38 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΦ. Φ90x3'' | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 3.39 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ15x1/2" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 3.40 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ16x1/2" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 3.41 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ18x1/2" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 3.42 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ22x3/4" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 3.43 | ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧ. ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΧΑΛΚΟΥ Φ28x1" ΑΡΣ. | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 3.44 | ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1/2"Χ 1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.45 | ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 3/4"Χ 3/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.46 | ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1"Χ 1'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.47 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΛΑΣΤ. Φ18 2,5 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.48 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ. ΛΑΣΤ. Φ22 3,0 ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 3.49 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 20x20 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 3.50 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 25x25 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.51 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 32x32 Β.Τ ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.52 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 40x40 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 25 |  |  |
| 3.53 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 50Χ50 Β.Τ. ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 25 |  |  |
| 3.54 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛ/ΝΙΟΥ ΔΙΠΛΟΣ 63x63 Β.Τ ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 3.55 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2''x3/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.56 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 1''x1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.57 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 1''x1,1/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.58 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 1/2''x1,1/2'' | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 3.59 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4''x1'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.60 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''x1,1/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.61 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''x2'' | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 3.62 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1/2''x3/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.63 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1''x1,1/2'' | ΤΕΜ. |  | 50 |  |  |
| 3.64 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1''x1,1/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.65 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4''x1'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.66 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1''x1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.67 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.68 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1,1/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.69 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.70 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 3/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.71 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.72 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1,1/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.73 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.74 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 3/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.75 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.76 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1,1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.77 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1,1/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.78 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.79 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. 3/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.80 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1" ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.81 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1/2'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.82 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 3/4'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.83 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1 1/2' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.84 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 1 1/4'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.85 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΧΕΡΟΥΛΙ 2'' ΟΡΕΙΧ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.86 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.Α-Θ 1/2" | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.87 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.Θ-Θ 1/2" | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.88 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.3/4" Θ-Θ | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.89 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.1" Θ-Θ | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.90 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.1" Α-Θ | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.91 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.1.1/4" Θ-Θ. | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.92 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.1.1/2" Θ-Θ | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.93 | ΒΑΝΑΚΙΑ ΣΦΑΙΡ.2" Θ-Θ | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 3.94 | ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 2΄΄ | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 3.95 | ΦΛΟΤΕΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ 2,1/ 2΄΄ | ΤΕΜ. |  | 2 |  |  |
| 3.96 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1'' | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 3.97 | ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 2'' | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 3.98 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΟΡΕΙΧ. 3/4'' ΓΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1/2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ TMHMA 3 |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ24% |  |  |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ 4: ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ c.p.v: 44115210-4 |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |
| 4.1 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 1,1/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.2 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 1,1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.3 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.4 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 2 1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.5 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 3'' | ΤΕΜ |  | 8 |  |  |
| 4.6 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 1,1/4'' | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 4.7 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 1,1/2'' | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 4.8 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ.ΜΕΒ 2'' | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 4.9 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ ΜΕΒ 2 1/2'' | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 4.10 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ ΜΕΒ 3'' | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 4.11 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ ΜΕΒ 1/2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.12 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3/4'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.13 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.14 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1,1/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.15 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1,1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.16 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓΩΝΟΣ 2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.17 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ.ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3'' | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 4.18 | ΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 2 1/2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.19 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ ΚΩΝΙΚΟ 3'' | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 4.20 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΚΩΝΙΚΟ 2 1/2'' | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 4.21 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΚΩΝΙΚΟ 2'' ΘΗΛ. | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.22 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΚΩΝΙΚΟ ΘΗΛ. 1 1/2'' | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 4.23 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΜΕΒ 2'' | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 4.24 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ 1/2''ΑΡΣ(ΤΑΧ.ΣΝΔ) | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.25 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ 3/4''ΑΡΣ(ΤΑΧ.ΣΝΔ) | ΤΕΜ |  | 30 |  |  |
| 4.26 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ 1 1/2''ΑΡΣ(ΤΑΧ.ΣΝΔ) | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.27 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ 1 1/4''ΑΡΣ(ΤΑΧ.ΣΝΔ) | ΤΕΜ |  | 30 |  |  |
| 4.28 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ 1''ΑΡΣ(ΤΑΧ.ΣΝΔ) | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 4.29 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ 2 1/2''ΑΡΣ(ΤΑΧ.ΣΝΔ) | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 4.30 | ΡΑΚΟΡ ΓΑΛΒ. ΣΙΔΗΡΟΣΩΛ 2''ΑΡΣ(ΤΑΧ.ΣΝΔ) | ΤΕΜ |  | 10 |  |  |
| 4.34 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4''x1/2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.35 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1''x 3/4'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.36 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1''x 1/2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.37 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/4''x1'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.38 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''x1,1/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.39 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''x1'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.40 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2''x1,1/2'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.35 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2''x1,1/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.36 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2''x1'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.37 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 1/2''x1 1/4'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.38 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 1/2''x1'' | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 4.39 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 1/2''x3/4'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.40 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2 1/2''x2'' | ΤΕΜ. |  | 40 |  |  |
| 4.41 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. 2 1/2x2 ΑΓΓΛΙΑΣ | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.42 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. 2 1/2'' Χ 1 1/4''ΑΓΓΛΙΑΣ | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.43 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. 2 1/2'' Χ 1''ΑΓΓΛΙΑΣ | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.44 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΘΗΛ. 1/2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.45 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΑΡΣ. 1/2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.46 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΘΗΛ. 1'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.47 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΑΡΣ. 1'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.48 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΘΗΛ. 1 1/4'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.49 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΑΡΣ. 1 1/4'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.50 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΘΗΛ. 1 1/2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.51 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΑΡΣ. 1 1/2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.52 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΘΗΛ. 2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.53 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΑΡΣ. 2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.54 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΑΡΣ. 2 1/2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.55 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΘΗΛ. 2 1/2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.56 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 1/2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.57 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 1'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.58 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 3/4'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.59 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 1 1/4'' | ΤΕΜ |  | 15 |  |  |
| 4.60 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 1 1/2'' | ΤΕΜ |  | 15 |  |  |
| 4.61 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 2'' | ΤΕΜ |  | 8 |  |  |
| 4.62 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 3'' | ΤΕΜ. |  | 8 |  |  |
| 4.63 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ.ΚΟΡΔΟΝ 2 1/2'' | ΤΕΜ |  | 8 |  |  |
| 4.64 | ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒ 1/2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.65 | ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒ 3/4'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.66 | ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒ 1 1/4'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.67 | ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒ 1 1/2'' | ΤΕΜ |  | 20 |  |  |
| 4.68 | ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒ 2'' | ΤΕΜ |  | 8 |  |  |
| 4.69 | ΤΑΦ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΛΒ 2 1/2'' | ΤΕΜ |  | 8 |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ TMHMA 4 |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ24% |  |  |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ 5: ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ c.p.v: 44470000-5 |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |
| 5.1 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ50/16 ΡΝ | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 5.2 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ65/16 ΡΝ | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 5.3 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ100/16ΡΝ | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 5.4 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ80/16ΡΝ | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 5.5 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ150/16ΡΝ | ΤΕΜ. |  | 15 |  |  |
| 5.6 | ΒΑΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ Φ200/16ΡΝ | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 5.7 | ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΝΟΞΕΙΔ.ΔΙΣΚΟ 80mm | ΤΕΜ. |  | 16 |  |  |
| 5.8 | ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΝΟΞΕΙΔ.ΔΙΣΚΟ 100mm | ΤΕΜ. |  | 16 |  |  |
| 5.9 | ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΝΟΞΕΙΔ.ΔΙΣΚΟ 150mm | ΤΕΜ. |  | 16 |  |  |
| 5.10 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ63 | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 5.11 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ90 | ΤΕΜ. |  | 40 |  |  |
| 5.12 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ110 | ΤΕΜ. |  | 12 |  |  |
| 5.13 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ150 | ΤΕΜ. |  | 12 |  |  |
| 5.14 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΗ ΛΑΙΜΟΥ PE Φ200 | ΤΕΜ. |  | 8 |  |  |
| 5.15 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ63 (2") | ΤΕΜ. |  | 12 |  |  |
| 5.16 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ80 (3") | ΤΕΜ. |  | 12 |  |  |
| 5.17 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑ Φ100 (4") | ΤΕΜ. |  | 12 |  |  |
| 5.18 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ100/110 | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 5.19 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ80/90 | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 5.20 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ63/75 | ΤΕΜ. |  | 50 |  |  |
| 5.21 | ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΡΝΟΥ Φ50 1.1/2" | ΤΕΜ. |  | 50 |  |  |
| 5.22 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ40*1" | ΤΕΜ. |  | 80 |  |  |
| 5.23 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ50*1" | ΤΕΜ. |  | 80 |  |  |
| 5.24 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ63*1" | ΤΕΜ. |  | 80 |  |  |
| 5.25 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ63*2" | ΤΕΜ. |  | 80 |  |  |
| 5.26 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ75*1" | ΤΕΜ. |  | 50 |  |  |
| 5.27 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ90*1" | ΤΕΜ. |  | 50 |  |  |
| 5.28 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ90*2" | ΤΕΜ. |  | 50 |  |  |
| 5.29 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ110*1" | ΤΕΜ. |  | 50 |  |  |
| 5.30 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ110*2" | ΤΕΜ. |  | 50 |  |  |
| 5.31 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ140*2" | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 5.32 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ160*2" | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 5.33 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ200*2" | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.34 | ΚΟΛΑΡΟ ΧΥΤ.IDRO GAS Φ225*2" | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.35 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ50x1'' | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.36 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63x1'' | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.37 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ63x2'' | ΤΕΜ. |  | 10 |  |  |
| 5.38 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ75x1'' | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.39 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90x1'' | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.40 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ90x2'' | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.41 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110x1'' | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.42 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ110x2'' | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.43 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ125x2'' | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.44 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160x1'' | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.45 | ΣΕΛΛΑ XYT. ΠΑΡΟΧΗΣ Φ160x2'' | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.46 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN100 (107-132mm) Χ.Α. | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.47 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN150 (151-181MM) Χ.Α. | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.48 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN65/80 (80-102ΜΜ)Χ.Α. | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.49 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN100-110 (97-127MM)Χ.Α. | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.50 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN125 (125-150MM)Χ.Α. | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.51 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ DN150 (151-181ΜΜ) Χ.Α. | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.52 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN110 PE/PVC | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.53 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN125 PE/PVC | ΤΕΜ. |  | 2 |  |  |
| 5.54 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN150 PE/PVC | ΤΕΜ. |  | 2 |  |  |
| 5.55 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN200 PE/PVC | ΤΕΜ. |  | 2 |  |  |
| 5.56 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN80 PE/PVC | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.57 | ΦΛΑΝΤΖΟΖΙΜΠΩ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DN90 PE/PVC | ΤΕΜ. |  | 2 |  |  |
| 5.58 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 62-84 | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.59 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 84-105 | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 5.60 | ΖΙΜΠΩ ΕΥΡΟΥΣ 157-182 | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ TMHMA 5 |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ24% |  |  |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ 6 : ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ c.p.v:441670000-8 |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |
| 6.1 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 32-37/76 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. | 15 | 20 | 300 |  |
| 6.2 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 32-37/150 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 6.3 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 60-70/300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | TEM |  | 15 |  |  |
| 6.4 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 85-105/300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 6.5 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 95-115/300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 6.6 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 105-125/300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 6.7 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 115-135x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 6.8 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 135-155x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. |  | 2 |  |  |
| 6.9 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 155-175x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. |  | 2 |  |  |
| 6.10 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 180-200x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. |  | 2 |  |  |
| 6.11 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 190-2105x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. |  | 2 |  |  |
| 6.12 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 215-235x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. |  | 2 |  |  |
| 6.13 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 235-255x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. |  | 2 |  |  |
| 6.14 | ΣΕΛΛΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 295-315x300 (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ) | ΤΕΜ. |  | 2 |  |  |
| 6.15 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ 1 1/4'' - 6 ΠΑΡΟΧΩΝ Χ 1/2'' ΙΝΟΧ | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 6.16 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ 1 1/4'' - 3 ΠΑΡΟΧΩΝ Χ 3/4'' ΙΝΟΧ | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 6.17 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ 2'' - 12 ΠΑΡΟΧΩΝ Χ 1/2'' ΙΝΟΧ | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 6.18 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ 2'' - 8 ΠΑΡΟΧΩΝ Χ 3/4'' ΙΝΟΧ | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| 6.19 | ΚΟΛΕΚΤΕΡ 2΄΄ 4 ΠΑΡΟΧΩΝ 1/2'' ΙΝΟΧ | ΤΕΜ. |  | 5 |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ TMHMA 6 |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ24% |  |  |  |  |  |  |
| TMHMA 7: ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ c.p.v:44167000-8 |  |  |  |  |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Μ.Μ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ |  | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| 7.1 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ50 | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 7.2 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ63 | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 7.3 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ75 | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 7.4 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ90 | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 7.5 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ110 | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 7.6 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ125 | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 7.7 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ140 | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 7.8 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ160 | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 7.9 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ200 | ΤΕΜ. |  | 20 |  |  |
| 7.10 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ225 | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.11 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ250 | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.12 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Φ315 | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.13 | ΡΟΔΕΛΕΣ | ΤΕΜ. |  | 300 |  |  |
| 7.14 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 50mm | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.15 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 63mm | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.16 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 80mm | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.17 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 100mm | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.18 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 150mm | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.19 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 200mm | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.20 | ΦΛΑΝΤΖΟΛΑΣΤΙΧΟ 250mm | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.21 | ΤΕΦΛΟΝ ΝΗΜΑ 150-160Μ | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.22 | ΤΕΦΛΟΝ ΑΕΡΙΟΥ 1/2x12m | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.23 | ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟ 15Μ | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.24 | ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΣΑΙΟ 15Μ | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.25 | ΤΕΦΛΟΝ ΜΙΚΡΟ 10Μ | ΤΕΜ. |  | 30 |  |  |
| 7.26 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ 1,1/4'' 7 bar | Μ |  | 100 |  |  |
| 7.27 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ 1' 7 bar | Μ |  | 100 |  |  |
| 7.28 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ 1,1/2'' 6 bar | Μ |  | 100 |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ TMHMA 7 |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ24% |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ TMHMAΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ